## Pakiet 1
Pakiet 1
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
1 |  | Pojemniki PP | Pojemniki o poj. Do 30ml z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne, 1opakowanie - 100szt |  |  |  | op |  | 6 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0887
2 |  | Pojemniki PP | Pojemniki o poj. 30ml z PP, z białą zakrętką, podziałką, matowym polem do opisu, 1opakowanie - 100szt |  |  |  | op |  | 6 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0887
3 |  | Prob eppendorf | Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,1 ml do 0,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
4 |  | Końcówki pip automat | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa &quot;SUPERIOR&quot;, niebieskie, autoklawowalne, z PP - w torbie foliowej. |  |  |  | op | 500 | 40 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
5 |  | Końcówki 200 ul | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa &quot;SUPERIOR&quot;, bezbarwne, autoklawowalne, z PP - w torbie foliowej. |  |  |  | op | 1000 | 15 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
6 |  | Pipety Pasteura | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj. Użytkowej 3 ml i całkowitej ok. 4 ml, z podziałka co 0,5 ml do 3 ml, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem. |  |  |  | op | 500 | 4 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
7 |  | Prob eppendorf | Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml, z PP, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości, z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,5 ml do 2 ml i polem do opisu, autoklawowalne. |  |  |  | op | 500 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
8 |  | Prob eppendorf | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z zamknięciem typu SAFE LOCK, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne. |  |  |  | op | 500 | 10 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
9 |  | Pipety Pasteura | Pipetki transportowe typu Pasteura z cienką kapilarną częścią roboczą, o dł. 155 mm, o poj. Użytkowej 2,5 ml i całkowitej ok. 3,7 ml, bez podziałki. Pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu w pudełku kartonowym. |  |  |  | op | 100 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
10 |  | Pipety Pasteura | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm o poj. Użytkowej 3 ml i całkowitej ok. 4 ml, z podziałką co 0,5 ml do 3 ml, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu w pudełku kartonowym z dozownikiem. |  |  |  | op | 100 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0915
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 2
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
11 |  | wiale szklane | wialne chromatograficzne z kryzą ND11 ze szkła oranżowego z miejscem do podpisywania |  |  |  | op | 100 | 15 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
12 |  | Kapsle al do HPLC | Kapsle N 11 TB/oA z septą guma czerwona/PTFE |  |  |  | op | 100 | 15 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
13 |  | Filtry strzyk 0,45 | Filtry strzykawkowe, Minisart RC 15, Wielkość porów 0,45 µm, Śred. 15 mm; |  |  |  | op | 500 | 2 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
14 |  | filtry strz PRFE0.22 | Filtry strzykawkowe, Mini-UniPrep; PTFE, 0.2µm |  |  |  | op | 100 | 2 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
15 |  | Sączki filtracyjne | Sączki jakościowe twarde fi 180 mm o niskim tempie przyepływu |  |  |  | op | 100 | 5 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
16 |  | Pipeta jednokanałowa | pipeta automatyczna jednokanałowa z regulowaną pojemnością w zakresie 10-100ul, z blokadą zmiany pojemności |  |  |  | szt |  | 1 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
17 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki laboratoryjne nitrylowe w rozmiarze M |  |  |  | op | 100 | 8 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
18 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki laboratoryjne nitrylowe w rozmiarze L |  |  |  | op | 100 | 5 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
19 |  | Stat na probówki | statyw do wialek chromatograficznych ND11 |  |  |  | szt |  | 4 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
20 |  | prob 2,0ml eppendor | probówki typu eppendorf o poj. 2ml |  |  |  | op | 500 | 8 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
21 |  | statyw wielopoziomow | statyw na probówki eppendorf o poj 2ml minimum 40 miejscowy odporny na temperatury do 100°C |  |  |  | szt |  | 2 | [6 empty] | SAKOWSKI TOMASZ | ZDZ/2019/0897
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
22 |  | Koń 0,1-10ul obn ret | plastikowe końcówki do pipet automatycznych o objętości pobrania w zakresie 01,-10ul |  |  |  | op |  | 5 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0891
23 |  | probówki | Probówka 0,5 ml z uszczelką, zakręcana, ciemne, typ ribbed, typ skirted, 20 00 x g, autoklawowalne, z polipropylenu, nadające się do próbek wrażliwych na światło, wolne od Dnaz, Rnas i DNA. Pakowane po 500 szt. |  |  |  | op | 500 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0913
24 |  | probówki | Probówka 0,5 ml z uszczelką, zakręcane, przezroczyste, typ ribbed, typ skirted, 20 00 x g, autoklawowalne, z polipropylenu, wolne od Dnaz, Rnas i DNA. Pakowane po 500 szt. |  |  |  | op | 500 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0913
25 |  | Końcówki pip automat | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 10/20ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od RNAz, DNAz i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 | 25 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0913
26 |  | Końcówki pip automat | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research oraz Eppendorf research plus o pojemności 10ul pakowane po 1000szt w worku, wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 | 15 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0913
Razem

## Pakiet 4
Pakiet 4
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
27 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki 100 mm x 20 mm, z polistyrenu, sterylne, odpowiednie do hodowli komórek i tkanek. Pakowane po 20 szt. w rękawie, po 500 szt. w opakowaniu. Poj. użytkowa 11,00-166,5 ml, powierzchnia 55 cm2. |  |  |  | op | 500 szt. | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0902
28 |  | płytki 24-dołkowe | Płytki hodowlane 24-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek, płaskie dno, z polistyrenu, sterylne, przezroczyst, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę, obj. 3,4 ml, obj. robocza 0,38-0,57 ml. Pakowane pojedynczo po 50 szt w opakowanie. |  |  |  | op | 50 sztuk | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0902
29 |  | Szalki do hodowli 35 | Płytki sterylne 35 mm x 10 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 8 cm2. |  |  |  | op | 500 | 10 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0917
30 |  | Szalki do hodowli 60 | Płytki sterylne 60 mm x 15 mm, z polistyrenu, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, pakowane po 20 szt. W rękawie, po 500 szt. w opakowaniu, powierzchnia wzrostu 21 cm2. |  |  |  | op | 500 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0917
31 |  | płytk hodowl 4 dołk | Płytki hodowlane 4-dołkowe, odpowiednie do hodowli komórek i zarodków, z polistyrenu, sterylne, przezroczyste, 120 szt w opakowaniu, 66 mm x 60 mm, powierzchnia wzrostu 1,9 cm2 na studzienkę. |  |  |  | op | 120 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0917
32 |  | Płytki hodow 96 dołk | Płytki 96 dołkowe. Przezroczyste. Płaskie dno. Niesterylne. Bez pokrywki. Rozmiar 330uL. Opakowanie zawiera 100 sztuk pakowanych po 10. |  |  |  | op | 100 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0917
33 |  | płytki do mikrotestó | Płytki 60 dołkowe do mikrotestów. Z polistyrenu, płaskie dno studzienki, niesterylne, 60 studzienek, wielkość studzienki 10ul, objętość studzienki 10 ul, przezroczyste. |  |  |  | op | 150 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0917
34 |  | Końcówki pip automat | Końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf research, Eppendorf research plus oraz Gilson o pojemności 1000 ul, z PP, niebieskie, niesterylne, pakowne w worki po 1000 szt. Wolne od Rnase, Dnase, DNA i pirogenów, autoklawowalne. |  |  |  | op | 1000 sztuk | 6 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0906
35 |  | probówki | Okrągłodenne probówki o pojemności 5 ml z nasadka do filtru komórek. Sterylne, przeźroczyste, z polistyrenu, z zatrzaskowym dwupozycyjnym nylonowym sitkiem o grubości 35 um. Stosowane przed cytometrią przepływową i FACS. Wolne od DNaz i RNaz, niepirogenne. Zapewnia jednorodność komórek w zawiesinie. |  |  |  | op | 500 sztuk | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0900
Razem

## Pakiet 5
Pakiet 5
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
36 |  | pipety serologiczne | Jednorazowe pipety serologiczne o poj. 2 ml, wykonane z polistyrenu. Wyraźna, dwukierunkowa skala. Zatyczka z bawełnianej waty. Końcówki kodowane kolorystycznie wg. pojemności. Niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne. Wolne od DNaz , RNaz, DNA i RNA, o minimalnym, zdefiniowanym stężeniu endotoksyny. Sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister w opakowanie po 300 szt. |  |  |  | op | 300 sztuk | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0903
37 |  | Stat na probówki | Zestaw uniwersalnych statywów, składający się z przezroczystej tacki i czterech statywów, które są przystosowane do wszystkich czterech ścian. Każda strona posiada otwory o różnych średnicach: – 2 x średnica 30 mm, np. na probówki typu Falcon, – 6 x średnica 15 mm, np. na probówki reakcyjne o śr. 14 mm, – 9 x średnica 11 mm, np. na fiolki, – 12 x średnica 10 mm, np. na probówki reakcyjne. Autoklawowalne do 121 st. C |  |  |  | szt | 4 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
38 |  | butelki labor szklan | Okrągłe butelki laboratoryjne o poj. 500 ml. Wykonane z przeźroczystego szkła borokrzemowego, zapobiegającemu zmianom wartości pH oraz gwarantującemu czystość zawartości. Podziałka z łącznym oznaczeniem maksymalnej pojemności. Białe pole do opisu, dobrze widoczne na powierzchni butelki, średnica 88 mm, wysokość 192 mm, gwint 33-430. Specjalnie wyprofilowany wlew. W zestawie po 6 sztuk wraz z zestawem zakrętek i gumowymi septami. |  |  |  | but | 6 | 3 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
39 |  | Kolby miarowe | Kolby pomiarowe z korkiem PP, klasy A o poj. 500 ml. Wykonane ze szkła zgodnego z normą EN ISO 1042. Skala nanoszona niebieska farbą emaliową, szlif NS19/26, w sztuki w zestawie. |  |  |  | kpl | 2 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
40 |  | Stat na probówki | Zestaw 5 statywów w różnych kolorach. Statywy z PP przystosowanego do wykorzystywania wszystkich czterech stron. Zawiera: - 4 otwory o średnicy 30 mm na próbówki o poj. 50 ml, - 12 otworów o średnicy 20 mm na próbówki wirówkowe o poj. 15 ml, - 32 otwory o średnicy 12 mm na próbówki reakcyjne o poj. 1,5 i 2 ml, - 32 otwory o średnicy 10 mm na próbówki reakcyjne o poj. 0,5 ml. |  |  |  | kpl | 5 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
41 |  | Szpatułki jednorazow | Szpatułki laboratoryjne z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady. Autoklawowalne. Kolor niebieski, wymiary 7 x 210 mm. W opakowaniu po 300 szt. |  |  |  | op | 300 | 4 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
42 |  | statyw karuzelowy | Statyw karuzelowy na maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jaki i wielokanałowych) w tym Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 lub Biomaster. Z rączką do łatwego przenoszenia. |  |  |  | szt | 1 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0914
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 6
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
43 |  | Prob.t.falcon 50ml | &quot;Probówka konikalna z czerwoną zakrętką, 50 ml, PP, sterylna / Probówka z dnem stożkowym o pojemności 50 ml, wymiary (dł. x średnica): 114 x 28 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 15,500 x g, opakowanie 25 szt, &quot; |  |  |  | szt |  | 500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
44 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówka 50 ml ze stożkowym dnem i kołnierzem przedłużającym / Probówka z dnem stożkowym, samostojąca, o pojemności 50 ml, wymiary (dł. x średnica): 114 x 28 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 8,000 x g, opakowanie 25 szt, |  |  |  | szt |  | 250 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
45 |  | Prob. t. flcon 15ml | &quot;Probówka konikalna z czerwoną zakrętką, 15 ml / Probówka z dnem stożkowym, o pojemności 15 ml, wymiary (dł. x średnica) 120 x 17 mm, wykonana z PP, z nadrukowaną przestrzenią do pisania i podziałką, z zamontowaną czerwoną zakrętką, sterylna i niepirogenna, bez endotoksyn, wolna o DNazy, RNazy, DNA, inhibitorów PCR, możliwość wirowania do 15,500 x g, opakowanie 50 szt, &quot; |  |  |  | szt |  | 500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
46 |  | prob eppend 1,5ml | Eppendorf 1.5ml / Probówka reakcyjna typu eppendorf, z bezpiecznym zamknięciem typu SafeSeal, pojemność 1,5 ml, wykonana z PP, z dołączoną pokrywką, z podziałką i matowym miejscem do opisu, możliwość wirowania do min. 30,000 x g, opakowanie 250 szt. |  |  |  | szt |  | 2500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
47 |  | probówki 0,5ml | Eppendorf 0.5ml / Probówka reakcyjna typu eppendorf, z bezpiecznym zamknięciem typu SafeSeal, pojemność 0,5 ml, wykonana z PP, z dołączoną pokrywką, z podziałką i matowym miejscem do opisu, możliwość wirowania do min. 30,000 x g, opakowanie 500 szt. |  |  |  | szt |  | 2500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
48 |  | prob do PCR 0,2ml | PCR strip 0.2ml / Pasek PCR z 4 probówkami z płaskimi pokrywkami (indywidualnie zamykane), o pojemnosci probówki 0,2 ml, produkt sterylny, wolny od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczysty, cienkościenny, 50 szt./opakowanie |  |  |  | szt |  | 500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
49 |  | Koń 0,1-10ul obn ret | tips 10ul niska retencja / Końcówki do pipet, niskoretencyjne, pojemność 10 µl, przezroczyste, z podziałką 2 µl,10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
50 |  | Końcówki 200 ul | tips 200ul z filtrem / Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 200 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 10 µl, 50 µl, 100 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
51 |  | Końcówki 0,1-10ul | tips 10ul z filtrem Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 10 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 2 µl, 10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 96 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 4800 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
52 |  | końcówki 1000ul | tips 1000ul z filtre / Końcówki do pipet z filtrem, pojemność 1000 µl, sterylne, wolne od DNA, DNazy / RNazy, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów / endotoksyn, przezroczyste, z podziałką 100 µl, 500 µl, 1000 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, opakowanie 100 szt./w pudełku |  |  |  | szt |  | 5000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
53 |  | Końcówki 0,1-10ul | tips 10ul / Końcówki do pipet, pojemność 10 µl, przezroczyst, z podziałką 2 µl,10µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 31 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 1000 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 30000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
54 |  | Końcówki 200 ul | tips 200ul / Końcówki do pipet, pojemność 200 µl, przezroczyst, z podziałką, autoklawowalne, długość koncówki min. 51 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 500 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 15000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
55 |  | Końcówki 200 ul | tips 200ul zwężona końcówka / Końcówki do pipet typu gelloader, 1-200 µl, przezroczyste, z długią kapilarą umożliwiąjącą wypełnienie żelu agarozowego lub SDS PAGE, długość końcówki min. 67 mm, 96 sztuk zapakowane w pudełko |  |  |  | szt |  | 4800 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
56 |  | końcówki 1000ul | tips 1000ul / Końcówki do pipet, pojemność 1000 µl, przezroczyst, z podziałką 100 µl, 500 µl, 1000 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 250 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 12500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
57 |  | końc do pip 5ml | &quot;tips 5ml / Końcówki do pipet 0.1 - 5 ml, przezroczyste, z podziałką co 0,5 ml, paujące do pipet Eppendorf, Biohit i Socorex, autoklawowalne, długość końcówki 123 mm, opakowanie 250 szt.w worku &quot; |  |  |  | szt |  | 2500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
58 |  | końc dp pip 10ml | tips 10ml / Końcówki do pipet 10 ml, przezroczyste, z podziałką co 0,5 ml, paujące do pipet Eppendorf, Gilson i Brand, autoklawowalne, długość końcówki 144 mm, opakowanie 200 szt.w worku |  |  |  | szt |  | 2400 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
59 |  | Końcówki pip automat | tips 300ul / Końcówki do pipet, pojemność 300 µl, przezroczyst, z podziałką, autoklawowalne, długość koncówki min. 55 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Biohit, opakowanie 500 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 2500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
60 |  | Pipety 5m | pipeta serologiczna 5ml / Pipeta serologiczna 5 ml, z bawełnianą zatyczką, niebieski kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 340 x 8 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 500 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
61 |  | Pipety 10m | pipeta serologiczna 10ml / Pipeta serologiczna 10 ml, z bawełnianą zatyczką, pomaranczowy kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 335 x 10 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 1 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
62 |  | Pipety 25ml | pipeta serologiczna 25ml / Pipeta serologiczna 25 ml, z bawełnianą zatyczką, czerwony kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 345 x 15 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 350 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
63 |  | pipety serologiczne | pipeta serologiczna50ml / Pipeta serologiczna 50 ml, z bawełnianą zatyczką, fioletowy kolor kodujący zaznaczony na pipecie oraz opakowaniu, ułatwiający identyfikację pipety, wymiary (długość x średnica): 346 x 18 mm, wykonana z polistyrenu, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyn, niecytotoksyczna, indywidualne opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 350 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
64 |  | but.hodowlane 75cm2 | butelki hodowlane 75ml / Butelka do hodowli komórkowej, powierzchnia wzrostu 75 cm2, materiał: polistyren, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegający, wygięta szyjka, czerwony korek z filtrem o średnicy porów 0,2 µm, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej butelce, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNazy / RNazy- / DNA, opakowanie 5 szt. / worek |  |  |  | szt |  | 150 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
65 |  | butelki hodowlane | butelki hodowlane 175ml / Butelka do hodowli komórkowej, powierzchnia wzrostu 175 cm2, materiał: polistyren, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegający, wygięta szyjka, czerwony korek z filtrem o średnicy porów 0,2 µm, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej butelce, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNazy / RNazy- / DNA, opakowanie 5 szt. / worek |  |  |  | szt |  | 50 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
66 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane 100mm czerwone / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 100 x 20 mm, materiał: PS, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek adherentnych, kolor kodujący czerwony, konstrukcja posiadająca karbowany pierścień wokół podstawy naczynia, zapewniający bezpieczne i wygodne przenoszenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej szalce, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 1000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
67 |  | Płytki hodow 6 dołk | płytki 6 dołkowe / Płytka do hodowli komórkowej, 6-dołkowa, materiał: PS, z pokrywką, powierzchnia: standardowa traktowana dla komórek przylegających, kolor kodujący czerwony, płaska podstawa, sterylna, niepirogenna / wolna od endotoksyny, niecytotoksyczna, wolna od DNaz / RNaz / DNA), 5 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 250 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
68 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki hodowlane 100mm żółte / Szalka do hodowli komórek, wymiary średnica x wysokość: 100 x 20 mm, materiał: PS, powierzchnia: traktowana dla komórek adherentnych wrażliwych, kolor kodujący żółty, konstrukcja posiadająca karbowany pierścień wokół podstawy naczynia, zapewniający bezpieczne i wygodne przenoszenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, numer partii i data ważności nadrukowane na każdej szalce, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, wolny od DNaz / RNaz / DNA), 10 sztuk / worek |  |  |  | szt |  | 1000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
69 |  | skrobaczka do komóre | cell scrapers / Skrobak do komórek z 2-pozycyjnym ostrzem, długość skrobaka: 16 cm, długość ostrza: 1,35 cm, sterylne, niepirogenne / wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, opakowanie papier/plastik, 1 szt. |  |  |  | szt |  | 200 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
70 |  | butelki filtr. 500ml | filtracja próżniowa / Jednostka do filtracji próżniowej, pojemność filtracji 500 ml, membrana: PES, O 90 mm, wielkość porów: 0,2 µm, do sterylnej filtracji, produkt sterylny, niepirogenny / wolny od endotoksyn, niecytotoksyczny, 1 szt./opakowane |  |  |  | szt |  | 12 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
71 |  | naczynka wagowe | Tacki do ważenia / Naczynka wagowe, kwadratowe, o wymiarach 35 x 35 mm, poj. 5 ml, wykonane z PVC, opakowanie 2000 szt/ worek |  |  |  | szt |  | 2000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
72 |  | szkiełka nakrywkowe | coverslips 22mm / Szkiełka nakrywnowe do hodowli komórek przylegających, średnica 22 mm, sterylne, niepirogenne / wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, 25 szt./opak. |  |  |  | szt |  | 1000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
73 |  | szkiełka nakrywkowe | coverslips 13mm / Szkiełka nakrywnowe do hodowli komórek przylegających, średnica 13 mm, sterylne, niepirogenne / wolne od endotoksyn, niecytotoksyczne, 25 szt./opak. |  |  |  | szt |  | 200 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
74 |  | końcówki 1000ul | Końcówki 1000ul w pudełku / Końcówki do pipet, pojemność 1000 µl, przezroczyst, z podziałką 100 µl, 500 µl, 1000 µl, autoklawowalne, długość koncówki min. 72 mm, pasujące do pipet Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Brand i Socorex, opakowanie 100 szt/pudełko |  |  |  | szt |  | 2000 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0910
75 |  | Pipeta transferowa | pipetki transferowe, 1 ml, z cienką końcówką, 750szt/op., używane w badaniach DNA u koni, płatne: Kontrola pochodzenia koni |  |  |  | op |  | 8 | [6 empty] | GRALAK BARBARA | ZGB/2019/0931
76 |  | Próbówki s-monovette | probówki s-monovette, K3EDTA, 4 ml, 50szt/op., używane w badaniach DNA u koni, płatne; Kontrola pochodzenia koni |  |  |  | op |  | 10 | [6 empty] | GRALAK BARBARA | ZGB/2019/0931
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
77 |  | Insert do hodowli | insert poliweglanowy do hodowli komórkowych, wraz z płytką 6-dołkową, wielkośc porów - 0.4um, sterylne, opakowanie 24 sztuk/4 płytki |  |  |  | szt |  | 2 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0920
78 |  | Insert do hodowli | insert poliweglanowy do hodowli komórkowych, wraz z płytką 6-dołkową, wielkośc porów - 3um, sterylne, opakowanie 24 sztuk/4 płytki |  |  |  | szt |  | 2 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0920
79 |  | Kasety Western 1,5mm | kasety do Western blott 1,5mm 25szt/op do XCell SureLock Mini-Cell |  |  |  | op |  | 6 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0920
80 |  | Kasety Western 1mm | kasety do WB 1mm, 25szt/op do XCell SureLock Mini-Cell |  |  |  | op |  | 6 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0920
81 |  | Gąbki Western Blot | Gąbki do transferu w aparacie XCell SureLock Mini-Cell 8sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt |  | 3 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0920
82 |  | płytki 96 Real Time | Płytki do Real-time PCR typu LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 white w komplecie z folią- 96-dołkowe, płytki kompatybilne z aparatem LightCycler 96; zawartość opakowania: 50 płytek z folią adhezyjną - 5 op po 10 płytek |  |  |  | op |  | 5 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0918
83 |  | Kapilary LightCycler | 5 x 96 capillaries , 20ul szklane, LightCycler® 2.0 Instrument |  |  |  | op |  | 10 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0918
84 |  | Szalki do hodowli 35 | Plastikowe szalki Petriego 35 mm ze szklanym dnem ze szkła borokrzemowego grubości 0.16–0.19 mm. Służąca do wysokiej jakości obrazowania, zapewniając optymalne właściwości optyczne wymagane w mikroskopii konfokalnej. Szklane dno 27 mmm, wysokość 12,9 mm. W opakowaniu 20 sztuk pakowanych oddzielnie. Objętość pracy 3 ml. |  |  |  | op | 20 | 20 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0919
Razem

## Pakiet 8
Pakiet 8
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
85 |  | strip 0,2ml z wieczk | plastikowe probówki połączone w paskach po 8 sztuk, osobne wieczka do reakcji PCR |  |  |  | op |  | 3 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0893
86 |  | Prob eppendorf | Próbówki typu eppendorf o poj. 5 ml z zatrzaskiem, z polipropylenu, przezroczyste, sterylne, 25 00 x g, z podziałką, pakowane po 20 szt. do 10 torebek. |  |  |  | op | 200 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0922
87 |  | Prob eppendorf | Probówki typu eppendorf o pojemności 5 ml, z nakrętką z PP, sterylne, 25 000 x g, z podziałką, pakowane po 2 torebki po 100 sztuk. |  |  |  | op | 200 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0922
88 |  | Prob eppendorf | Probówki typu eppendorf o poj. 25 ml z zakrętką. Sterylne, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego, bezbarwny, 200 probówki (8 torebki × 25 probówki) |  |  |  | op | 200 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0922
89 |  | statyw na prob.5-50 | Stojak na probówki typu eppendorf, 12 pozycji, do probówek 5 ml i 15 ml, 25 ml i 50 ml; 2 szt w zestawie, z polipropylenu, numerowane pozycje, autoklawowalne. |  |  |  | kpl | 2 | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0922
90 |  | butelki filta. 250ml | System filtracji próżniowej. Lejek i odbieralnik wykonany z polistyrenu. Do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologiczne, sterylizacja i przygotowywanie mediów. Niepirogenne. Niecytotoksyczne. Membrana PES, poj. 250 ml, rozmiar porów 0,2um, średnica membrany 50 mm. Pakowane indywidualnie w opakowanie po 12 szt. |  |  |  | op | 12 sztuk | 1 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0908
91 |  | Prob.t.falcon 50ml | Probówki ze stożkowym dnem do szybkiego wirowania, 20000 x g, poj. 50 ml. Z płaskimi nakrętkami. Z niecytotoksycznej żywicy medyczne. Przezroczyste. Czarna podziałka w przyrostach ± ??2%. Białe matowe pole do pisania. Wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Sterylne. Autoklawowalne. Wytrzymałe w -80 st C. W opakowaniu po 50 szt/worek, 10 worków/opakowanie. |  |  |  | op | 500 sztuk | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0908
92 |  | Prob. t. flcon 15ml | Probówki ze stożkowym dnem do szybkiego wirowania, 17000 x g, poj. 15 ml. Z płaskimi nakrętkami. Z niecytotoksycznej żywicy medyczne. Przezroczyste. Czarna podziałka w przyrostach ± ??2%. Białe matowe pole do pisania. Wolne od RNaz, DNaz i endotoksyn. Sterylne. Autoklawowalne. Wytrzymałe w -80 st C. W opakowaniu po 50 szt/worek, 10 worków/opakowanie. |  |  |  | op | 500 sztuk | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0908
Razem

## Pakiet 9
Pakiet 9
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
93 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 16 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przy życiowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. |  |  |  | op | 10 | 6 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0924
94 |  | szalki z mikrodołkam | Szalki hodowlane z 9 mikrodołkami, kompatybilne z systemem filmowania przy życiowego zarodków Primo Vision, pojedynczo pakowane, sterylne, odpowiednie do hodowli zarodków, umożliwiają współhodowlę. |  |  |  | op | 10 | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0924
Razem

## Pakiet 10
Pakiet 10
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
95 |  | Końców do pipet | końcówki do pipet eppendorfa, 100-1000ul, białe, długie, z długim kołnierzem, 1000szt/op., używane w badaniach DNA u koni, płatne: Kontrola pochodzenia koni |  |  |  | op |  | 5 | [6 empty] | GRALAK BARBARA | ZGB/2019/0932
96 |  | prob do PCR 200ul | Probówki o poj. 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, z płaskimi wieczkami, 12 szt. W stripie, przezroczyste, 80 x 12szt w opakowaniu. |  |  |  | op | 80 | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0909
97 |  | Probówki PCR 0,2 ml | Probówki o poj. 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, z płaskimi wieczkami, przezroczyste, 1000 szt w opakowaniu. |  |  |  | op | 1000 sztuk | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0911
Razem

## Pakiet 11
Pakiet 11
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
98 |  | Probówki homog kulki | 500 sztuk Probówki zakręcane (2 ml) zawierające po 1 g kulek ceramicznych o średnicy 1,4 mm, dno płaskie |  |  |  | op |  | 2 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0925
Razem

## Pakiet 12
Pakiet 12
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
99 |  | slajdy do licze komó | Slajdy do liczenia komórek, za pomocą automatycznych liczników komórek TC10 lub TC20. Dwukomorowe, 20x30 slajdów, 600 zliczeń. Objetość zliczana w każdej komorze - 0,4 ul. Komory oznaczone A i B, ze strzałką obok komory wskazującą kierunek wkładania szkiełka. Głębokość komory 100 um, szer. 75 mm, gł. 25 mm, wys. 1,8 mm. |  |  |  | op | 600 zliczeń | 2 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0904
Razem

## Pakiet 13
Pakiet 13
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
100 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki laboratoryjne, roz. S, niebieskie, bez talku, 100szt/op., używane w badaniach DNA koni; płatne z Kontroli pochodzenia koni |  |  |  | op |  | 2 | [6 empty] | GRALAK BARBARA | ZGB/2019/0930
101 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki laboratoryjne, niebieskie, rozmiar M, bez talku, 100szt/op., używane w badaniach DNA koni, płatne: Kontrola pochodzenia koni |  |  |  | op |  | 8 | [6 empty] | GRALAK BARBARA | ZGB/2019/0930
102 |  | rękawiczki laborator | Rękawiczki nitrylowe rozmiar S |  |  |  | op | 200sztuk | 10 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0899
103 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki nitrylowe rozmiar M |  |  |  | op | 200sztuk | 10 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0899
104 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki nitrylowe rozmiar L |  |  |  | op | 200sztuk | 10 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0899
Razem

## Pakiet 14
Pakiet 14
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
105 |  | Ostrza do skalpela | Ostrze chirurgiczne Nr 10 (op. 100 szt.) sterylne, pakowane pojedyńczo w folię. |  |  |  | op |  | 4 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0927
106 |  | Probówki homog kulki | Akcesoria do homogenizatorów, probówki zawierające kulki cyrkonowe dezynfekowane kwasem + wysoką temperaturą + wolne od DNaz i RNaz: O0.1, 0.5, 1.0, 1.5 i 3.0mm |  |  |  | op |  | 3 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0877
107 |  | Szalki do hodowl 100 | Szalki do hodowli komórkowych w zawiesinie (nieadherentne)100/20 mm. Pakowane po 10 szt w opakowaniu, jałkowezgodnie z DIN EN 11137 i zaleceniami AAMI, niecytotoksyczne zgodnie z normą DIN EN ISO 10993, niepirogenne. Z polistyrenu, z wypukłym pierścieniem na obwodzie podstawki. Na wieczku i podstawce szalki wytłoczone pierścienie ułatwiające układanie ich w stabilne stosy. Sterylizowane promieniowaniem gamma. Kodowane kolorami. |  |  |  | op | 10 sztuk | 5 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0905
108 |  | rękawiczki laborator | rękawiczki nitrylowe rozmiar S |  |  |  | op | 200sztuk | 3 | [6 empty] | SŁONIEWSKA DANUTA | ZDZ/2019/0898
109 |  | blok do barwienia pr | Bloki do barwienia preparatów. Ze szkła sodowo-wapniowego. Z półokrągłym zagłębieniem, O 30 mm x gł. 10 mm. Wymiary: dł. 40 x szer. 40 x wys. 16. Płytka nakrywkowa 40 x 40 x 2 mm. |  |  |  | szt |  | 20 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0921
110 |  | Strzyk insulinowe | strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą 0,50x16 25G 5/8&quot; wraz ze stożkiem Luer, z podziałką, 100sztuk/opakowanie |  |  |  | op |  | 10 | [6 empty] | STARZYŃSKI RAFAŁ | ZBM/2019/0916
Razem

## Pakiet 15
Pakiet 15
LP. | Identyfikator dostawcy w IGHZ- 15 znaków | Indeks produktu IGHZ | Przedmiot zakupu - opis IGHZ | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł] | ZAAKCEPTOWANA | Wnioskodawca | Nr wniosku o zapotrzebowanie
111 |  | pip ser 10ml | Pipety serologiczne o pojemności 10 ml , skalowane co 0,1 ml, sterylne pakowane indywidualnie w opakowaniu po 200 szt. |  |  |  | op | 200 | 6 | [6 empty] | KRÓL KAROLINA | ZED/2019/0912
Razem